Инструкция по обновлению службы доставки ЭКГ в ТИС

1. Остановка программы EasyECG

Необходимо войти в консоль управления службами Windows, и найти службу с названием «Служба запуска EasyECG»





Открыть ее свойства, и перевести ее в состояние «Отключена», нажать кнопку «Остановить», после этого «Ок».

1. **Установка новой версии tis.service**

Запустить файл tis.service.setup.exe

Подтвердить выбор языка



Начать установку



Подтвердить путь установки



Подтвердить путь установки для ярлыков



Продолжить установку



Подтвердить выбор



Завершить установку



1. **Запуск и первоначальная настройка.**

В меню «Пуск\все программы» найти папку TIS



И запустить TIS Service

Двойным кликом по появившемся в системной панели иконке открыть меню настроек



На первой вкладке выбрать тип прибора ATES медика EasyECG и ввести адрес сервера <http://10.11.128.112:8084>



На третьей вкладке ввести серийный номер прибора подключенного к данному компьютеру (только цифры, номер присутствует на тыльной стороне прибора и начинается с аббревиатуры SN)

Так же на этой вкладке необходимо, в случае если установлена 32-х разрядная операционная система, исправить путь к программе, вставив туда соответствующее значение –

C:\Program Files\ATES Medica\Easy ECG Rest\Bin\ht\_ecgv.exe

(в случае если установлена 64-х разрядная операционная система исправление вносить не требуется).



По завершении описанных настроек необходимо нажать кнопку «применить» и закрыть окно настроек.