Инструкция

Для персонала кабинета функциональной диагностики МО

по работе в

ТИС ЭЗ РТ

Все вопросы просьба задавать по почте mail@tis.tatar

В теме письма обязательно указать название организации и подразделение

В конце письма обязательно указвать ФИО автора и номер сотового телефона для обратной связи.

Горячая линия: +7 (843) 207 01 90

Для входа в систему, введите данные в полях «Имя пользователя» и «Пароль». Далее нажмите кнопку «Войти».

- Поиск пациента с использованием кнопки «Принять пациента (Если пациента нет в списке назначенных).

На вкладке «Дневник» нажимаем на кнопку «Принять пациента»

В поле «Принять пациента» набрать данные пациента (ФИО, дату рождения – без точек) как в ЕГИС ЭЗ РТ.

Например, «ИИИ10121995» для случая Иванов Иван Иванович с датой рождения 10.12.1995.

- Далее производиться отбор исследования - в поле «Назначить исследования» выберите нужное исследование (например «ЭКГ в покое»).

В результате выбора система должна вывести на экран сообщение об успешности действия

- Далее необходимо вернуться в Дневник специалиста (в список назначенных исследований) для чего нажать на синюю стрелку

- В открывшейся вкладке «Дневник специалиста» из списка выбираем нужного пациента и нажимаем на кнопку «Провести»

- Программа «Easy ECG REST» запускается автоматически.  Правильно накладываем электроды ЭКГ на пациента.

После того, как электроды  наложены, убедитесь в четкости поступающих сигналов – линии на экране не должны пересекаться и иметь сильный излом.  Далее необходимо записать электрокардиограмму (нажимаем на клавишу кардиоцикла со стрелкой).

- Более подробную инструкцию по работе с программой «Easy ECG REST» можно найти в «Руководство по эксплуатации»

Для распечатки электрокардиограммы, необходимо нажать на иконку «Принтера» и выбрать вариант «ЭКГ с комплексами».

Внимание!!! Все электрокардиограммы сохраняются в ЕЭМК пациента.

При необходимости, врач может открыть и распечатать электрокардиограмму.

- При необходимости снятия «ЭКГ с нагрузкой», нужно назначить исследование «Экг с нагрузкой»,  и провести исследование 2й раз см п.4 и соответственно распечатать 2 ЭКГ поэтапно.

- Если есть необходимость распечатывать ЭКГ с автоматическим заключением, то следует выполнить следующие действия в программе ЭКГ

После снятия экг переключиться в режим заключения кнопкой в правой верхней части экрана (отмечена стрелкой на примере)

В нижней части экрана отметить галочками те строки предложенного автоматического заключения,  которые вы желаете включить в заключение, после чего справа внизу нажать кнопку «Вставить», затем «Сохранить»

При печати выбрать нижнюю кнопку (ЭКГ и комплексы) что бы автоматическое заклюечение отобразилось

Внимание!!!!! Программа ЭКГ создает автоматическое заключение с ГИПЕРДИАГНОСТИКОЙ и не является истинным. В любом случае ЭКГ заключение, если таковое будет распечатано, подписывает врач!!!