## Slide 1: ДОКЛАД
Начальника управления метрологического и технического контроля, охраны труда Гайнутдинова И.Ф.
Казань 2008
«Об итогах работы медицинских учреждений Республики Татарстан в отопительный период 2007/2008 гг. и задачах по эффективной подготовке к отопительному периоду 2008/2009 гг.»
Министерство здравоохранения Республики Татарстан

## Slide 2: Перечень коммунальных объектов которые необходимо подготовить к эксплуатации
Зданий и сооружений | 1570 ед.
Котельных | 105 ед.
В том числе: работающих на природном газе | 89
работающих на жидком топливе | 1
работающих на твёрдом топливе | 4
электрокотельных | 11
Внутренних сетей отопления | 1240 ед.
Внешних тепловых сетей | 161км.
в том числе ветхих | 17 км.

## Slide 3: Обеспеченность приборами учёта республиканских учреждений
Наименование приборов учёта | Всего необходимо приборов | Имеется | % обеспечен- ности | Требуется установить
Тепловой энергии | 165 | 145 | 88 | 20
Газа | 29 | 28 | 97 | 1
Холодной воды | 183 | 173 | 96 | 8
Всего | 377 | 346 | 92 | 29

## Slide 4: Обеспеченность приборами учёта муниципальных учреждений
Наименование приборов учёта | Всего необходимо приборов | Имеется | % обеспечен- ности | Требуется установить
Тепловой энергии | 374 | 317 | 85 | 57
Газа | 634 | 576 | 91 | 58
Холодной воды | 669 | 597 | 89 | 72
Всего | 1677 | 1490 | 88 | 187

## Slide 5: Допустили отставание при подготовке к зиме
ГУЗ «Высокогорская центральная районная больница» | В котельных пяти участковых больниц и амбулаторий не были своевременно установлены сигнализаторы углекислого газа.
ГУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» | В детской больнице не были своевременно завершены работы по капитальному ремонту систем отопления, холодного и горячего водоснабжения. В Нижне-Вязовской врачебной амбулатории не были своевременно проведены работы по реконструкции газовой котельной.
МБУЗ «Лениногорская центральная районная больница | В Старо-Кувакской врачебной амбулатории не были своевременно проведены работы по замене котла
МБУЗ «Нурлатская центральная районная больница» | Не были своевременно проведены работы по ремонту теплотрассы (350 п.м.)
ГУЗ «Пестречинская центральная районная больница» | Не были своевременно проведены работы по ремонту 2-х котлов в Пановской врачебной амбулатории

## Slide 6: Не были своевременно обеспечены теплом фельдшерско-акушерские пункты:
Нурлатской ЦРБ
Кукморской ЦРБ
Тетюшской ЦРБ
Дрожжановской ЦРБ
Акубаевской ЦРБ
Бавлинской ЦРБ
Елабужской ЦРБ
Кайбицкой ЦРБ
Менделеевской ЦРБ
Рыбно-Слободской ЦРБ

## Slide 7: Освоение финансовых средств
Наименование | Выделено | Освоено
ГУМУ «РККВД» | 1910 | 327
ГУ «МКДЦ» | 1455,7 | 0
ГУЗ «Наркологический диспансер» | 1300,2 | 150,0
ГУЗ «РКПТД» | 1080,1 | 89,9
ГМУ «РКБ» | 990,74 | 530
ГУЗ «РКОБ» | 634,4 | 263,0

## Slide 8: Задачи по подготовке к отопительному периоду 2008/2009 гг.
Завершить ремонтные работы | до 01.09.2008
Завершить работы по гидропромывке и опрессовке отопительных систем | до 01.09.2008
Подготовить котельные оформить акты и паспорта готовности | до 20.09.2008
Создать все необходимые запасы твёрдого и жидкого топлива | до 25.09.2008
Обеспечить своевременность и полноту оплаты текущего потребления энергоносителей | в течение все-го отопитель-ного периода
Завершить работы по установке при-боров учёта и контроля энергоносителей | до 01.11.2008

## Slide 9: Медицинские учреждения готовые к приёму тепловой энергии
ГУЗ «Республиканская клиническая офтальмо-логическая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан».
ГУЗ «Детский терапевтический санаторий» г.Нижнекамска.
ГУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан».
ГМУ «Республиканский центр медицинской профилактики»
ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника»

## Slide 10: Медицинские учреждения готовые к приёму тепловой энергии
6.ГУЗ «Республиканская станция переливания крови»
7. ГУЗ «Республиканский центр медицины катастроф»
8.Управление здравоохранения г.Казани- 122 объекта, 42 медицинских учреждения (66 %)
8.Управление здравоохранения г.Набережные Челны-10 медицинских учреждений (26%)

## Slide 11: Спасибо за внимание!