Доклад

«Об итогах работы медицинских учреждений Республики Татарстан в отопительный период 2007/2008 гг.  и задачах по эффективной подготовке к отопительному периоду 2008/2009 гг.»

Уважаемые руководители !

На балансе медицинских учреждений Республики Татарстан по состоянию на  1 июля 2008 года  имеется: 1570 зданий и сооружений,  которые необходимо подготовить к новому отопительному периоду, 105 котельных в том числе, работающих на природном газе- 89, на жидком топливе- 1,  на  твёрдом топливе- 4, электрокотельных- 11,   1240 внутренних сетей отопления, 161 км.  внешних тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе 17 км. ветхих,   а также   101 км. электрических сетей, в том числе 12 км. ветхих.   Республиканские медицинские учреждения  на настоящий момент обеспечены  приборами учёта тепловой энергии  на 88%. Среди республиканских медицинских учреждений не полностью обеспечены приборами учёта: Государственные учреждения здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер», «Казанский кардиологический диспансер», «Казанский детский терапевтический санаторий № 4». Муниципальные учреждения здравоохранения обеспечены приборами учёта приборами учёта тепловой энергии  на 85% от наобходимой потребности. Не все объекты оборудованы приборами учёта в центральных районных больницах  Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лаишевского,  Мензелинского, Сабинского муниципальных районов, 12 медицинских учреждений Управления здравоохранения Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани.

По итогам отопительного периода 2007/2008 годов  обеспечение устойчивого теплоснабжения медицинских учреждений выполнены в полном объёме. Своевременно,  в установленный Правительством срок  до 15 сентября 2007, завершили подготовку к отопительному периоду все 98 республиканских медицинских учреждения, управления здравоохранения г.Казани, г. Набережные Челны, г. Нижнекамска, г. Альметьевска, 36 центральных районных больниц, что составляет 87% от общего количества.  Еженедельно проводился мониторинг состояния проведения работ  по подготовке к отопительному периоду.  Нарушили установленные сроки подготовки к отопительному периоду и сроки пуска тепла на свои объекты  ЦРБ Высокогорского, Зеленодольского, Лениногорского, Нурлатского, Пестречинского муниципальных районов. Кроме того, в ряде районов не было своевременно обеспечено отопление фельдшерско-акушерских пунктов, а именно:  24 (100%) фельдшерско-акушерских пункта Нурлатской центральной районной больницы, 35 (65 % ) фельдшерско-акушерских пунктов Кукморской  центральной районной больницы, 16 (49 % ) фельдшерско-акушерских пунктов Тетюшской центральной районной больницы, 14 (40% ) ФАПов Дрожжановской  центральной районной больницы. Имело место несвоевременное обеспечение теплом фельдшерско-акушерских пунктов также в центральных районных больницах  Акубаевского, Бавлинского, Елабужского, Кайбицкого, Менделеевского, Рыбно-Слободского муниципальных районов.

Основными причинами нарушения сроков подготовки явились:

1. Дефицит финансирования на проведение ремонтных работ.

Задача подготовки  к отопительному сезону 2007/2008 годов осложнялась  и тем, что в государственных медицинских учреждениях необходимо было заменить  9 км. ветхих тепловых сетей, 4,4 км. ветхих водопроводных сетей, 10,4 км электрических сетей, подготовить к отопительному сезону 92 котельные, находившихся на балансе учреждений. Министерство здравоохранения подготовило титульные списки по финансированию капитального ремонта и подготовке к отопительному сезону 2007/2008 гг. для Республиканских учреждений в размере 126 450 тыс.руб. Всего было выделено и 19 000 тыс.руб. (15% потребности). В основном финансирование проводилось за счёт смет доходов и расходов медицинских учреждений, что явно недостаточно.

2. Несвоевременное завершение работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений. Такое нарушение имело место в  детской  больнице ГУЗ «Зеленодольская центральная районная больница»,  где с началом отопительного сезона продолжались работы по ремонту систем отопления, холодного и горячего водоснабжения.; в МБУЗ «Нурлатская центральная районная больница» с началом отопительного сезона своевременно не был завершён ремонт  теплотрассы протяжённостью 350 п.м.

В ряде медицинских учреждений  не были своевременно подготовлены к работе котельное хозяйство. В котельных пяти участковых больниц  амбулаторий ГУЗ «Высокогорская центральная районная больница» не были своевременно установлены сигнализаторы углекислого газа; в Нижне-Вязовской врачебной амбулатории Зеленодольской центральной районной больницы не были в срок проведены работы по реконструкции  газовой котельной;  в Старо-Кувакской врачебной амбулатории Лениногорской центральной районной больницы не была своевременно проведена работа по замене котла; своевременно не были отремонтированы 2 котла в Пановской врачебной амбулатории  Пестречинской центральной районной больницы.

3. Недостаточное внимание уделяется подготовительным мероприятиям со стороны руководителей медицинских учреждений. Отсутствует плановая  и постоянная  система  подготовки и контроля готовности отопительных систем  учреждений. Обычно работы по подготовке отопительных систем к зимнему периоду года начинаются во второй половине года, непосредственно перед сдачей на готовность тепловых сетей.  Такие случаи имели место в ГУЗ «Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер»,  «Высокогорская центральная районная больница», «Зеленодольская центральная районная больница».

4. Низкий уровень профессионализма ответственных лиц и обслуживающего персонала  за подготовку к отопительному периоду  учреждений. Как правило, в план мероприятий включаются вопросы, представленные в информационных письмах, направленных теплосетями, без учёта существующих проблем учреждения. Обслуживают тепловые сети  работники не прошедшие первичное обучение по проведению экстренных ремонтных работ при аварийных ситуациях..

Несмотря на вышеуказанные недостатки, за время прохождения отопительного периода на объектах здравоохранения сбоев в подаче теплоносителя по вине медицинских учреждений не отмечено.

В соответствии с распоряжениями Глав муниципальных районов в период с 8 по 13 мая текущего года  организованно завершился отопительный сезон в муниципальных районах Республики и Республиканских медицинских учреждениях. По завершению отопительного сезона  во всех учреждениях проведён комплекс подготовительных мероприятий по организации  работ к отопительному периоду 2008/2009 г.г., приказами руководителей медицинских учреждений назначены ответственные за подготовку к отопительному периоду, подготовлены планы работ, согласованы графики проведения основных мероприятий.

Основные задачи по подготовке

к отопительному сезону 2008/2009 гг.

Основные задачи по подготовке к отопительному периоду 2008/2009 гг. определены постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «Об итогах работы организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в отопительный период 2007/2008 гг. и задачах по эффективной подготовке к отопительному периоду 2008/2009 гг.».

В целях выполнения Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан  Приказом Минздрава РТ от 04.07.2008  № 600  «О подготовке  к  отопительному периоду 2008/2009 гг.» организован штаб Министерства здравоохранения Республики Татарстан по подготовке к отопительному сезону  в составе:

Председатель:

| Вафин Адель Юнусович | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан; |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Камалетдинова Венера Гарифовна | Начальник управления экономического анализа и прогнозирования Минздрава РТ; |
| Усманаева Альмира Габдулвалиевна | Исполняющая обязанности главного бухгалтера Минздрава РТ; |
| Гайнутдинов Ильдар Фаритович | Начальник управления метрологического и технического контроля, охраны труда при Минздраве РТ; |
| Белоус Борис Прокофьевич | Начальник отдела метрологического контроля управления метрологического и технического контроля, охраны труда при Минздраве РТ. |
| Куликов Виктор Семёнович | Начальник отдела технического контроля и охраны труда управления метрологического и технического контроля, охраны труда при Минздраве РТ; |
| Суляйманов Дамир Шамильевич | Начальник отдела технического контроля за ходом капитального ремонта управления метрологического и технического контроля, охраны труда при Минздраве РТ; |

Приказом Минздрава РТ руководителям учреждений  здравоохранения поставлены следующие задачи:

1. Своевременно завершить все ремонтные работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону.

В 2008 году за счет средств Республиканского бюджета по министерству здравоохранения Республики Татарстан по статье «Капитальный ремонт» выделено 39 648,00 тыс.руб. которые распределены среди 19 государственных медицинских учреждений. В некоторых из них (ДРКБ, РКПБ, Гериатрическая больница, РДТС «Обсерватория» будет проведен капитальный ремонт кровли, частичная замена системы отопления, замена оконных блоков, ремонт наружных сетей и другие работы.

В муниципальных  районах уже осваиваются средства направленные в медицинские учреждения на подготовку к отопительному сезону. Так, в Арском  районе на эти мероприятия выделено 560 тыс.руб., освоено - 560 тыс.руб,  в Кукморском выделено 860,1 тыс.руб., освоено-860,1 тыс.руб., Новошешминском выделено-400 тыс.руб., освоено-300 тыс.руб., Кайбицком на реконструкцию котельной, теплотрассы выделено 2 861,431 тыс.руб., освоено-80%, выделенных средств. Однако, в некоторых муниципальных районах освоение финансовых средств на подготовку  к отопительному сезону осуществляется крайне медленными темпами. Недостаточно эффективно идут работы по подготовке к отопительному сезону в медицинских учреждениях таких муниципальных районах, как Мензелинский,  Буинский, Балтасинский.

Из Республиканских медицинских учреждений можно отметить ГМУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» выделено более 1 910,2 тыс.рублей, освоено -327,0 тыс.руб.(17%), ГУ «МКДЦ» выделено 1 455,7 тыс.руб., освоение 0 %,  ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер»  выделено 1 300,2 тыс.рублей, освоено 150,0 тыс.рублей (11%), ГУЗ «Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер» выделено 1080,018 тыс.рублей, освоено 89,9 тыс.руб. (8%), ГМУ «РКБ», где выделено чуть больше 990,74 тыс.рублей, освоено -530,0 тыс.руб. ( 53%),   ГУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» выделено 634,4 тыс.рублей, освоено-263,0 тыс.рублей (41%).

2. До 1 сентября 2008 г. завершить работы по гидропромывке и опрессовке отопительных систем к работе в отопительный период 2008/2009 годов, оформить акты проверки готовности к работе в отопительный период и представить их в УМТКОТ при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан;

до 20 сентября  текущего года обеспечить подготовку котельных,  оформить акты и паспорта готовности котельных;

до 25 сентября 2008 г. создать необходимые запасы твёрдого и жидкого топлива, сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей  для оперативной ликвидации возможных аварий.

3. Обеспечить своевременность и полноту оплаты  текущего потребления электрической энергии,  тепловой энергии и природного газа, с учётом утверждённых лимитов и бюджетных обязательств, а также целевое использование бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно-энергетических ресурсов.

4. Важным элементом в реализации мероприятий по подготовке к новому отопительному периоду является выполнение работ по установке на объектах здравоохранения  приборов учета и контроля  энергоносителей. Задача состоит в том, чтобы в дальнейшем устанавливать не просто приборы учёта, а тепловые пункты, оборудованные системой автоматического регулирования, позволяющей производить погодную компенсацию, устанавливать дневной и ночной режимы работы учреждений, режимы праздничных и выходных дней, что позволит значительно снизить расходы  на тепловую энергию.

Принимая во внимание ежегодный рост тарифов на энергоносители и необходимость их экономии, приказом Минздрава РТ от 11.12.2003 № 1854 «Об утверждении отраслевой программы «Ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2004-2008 годы»  поставлена задача – завершение работы по оснащению приборами учета к концу 2008 года. На сегодняшний день обеспеченность приборами учёта ГУЗ  составляет 92 %  от общей потребности, ГМУЗ 88%.

5. В дальнейшем, еженедельно, каждый четверг представлять оперативную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону по утвержденной приказом Минздрава РТ  форме в отдел технического контроля и охраны труда Управления метрологического и технического контроля, охраны труда при Минздраве РТ.

В заключении отмечаю медицинские учреждения, которые по состоянию на 01.07.2008 провели весь комплекс необходимых мероприятий и доложили о готовности к приёму теплоносителя:

1. ГУЗ «Республиканская клиническая  офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан».

2. ГУЗ «Детский терапевтический санаторий» г.Нижнекамска.

3. ГУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан».

4. ГУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики».

5. ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника».

6.ГУЗ «Республиканская станция переливания крови»

7. ГУЗ «Республиканский центр медицины катастроф»

8. По Управлению здравоохранения г.Казани- из 184 объектов, полностью готовы к приёму теплоносителя 122 объекта и 42 медицинских учреждения, что составляет  66%;

9. По Управлению здравоохранения г.Набережные Челны-10 медицинских учреждений или  26% от общего количества.

Благодарю за внимание!