PAGE  
6

Состояние пожарной безопасности в учреждениях 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан  по итогам 2008 года
Уважаемый президиум!

Уважаемые участники конференции

(слайд №1)
 Медицинские учреждения выполняя мероприятия  Ведомственной целевой программы «Противопожарная защита медицинских учреждений на 2006-2008 годы», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 02.06.2006 № 522 провели затраты  (слайд №2) в сумме 252 217 тыс. руб.  в  том числе   в 2008 году израсходовали  67 047 тыс. руб.   (2006 г.- 87 677 тыс.руб., в 2007 г.- 97493 тыс.руб.).  В  результате выполнения программы повысилась укомплектованность медицинских учреждений пожарно-техническим оборудованием, первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, проведена  работа по монтажу и восстановлению систем пожарной сигнализации, ремонту электрооборудования. 

            Несмотря на проводимую работу, на объектах отрасли имеются нарушения «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» (далее - Правил).  В 2008 году медицинскими учреждениями    устранено 1485 нарушений, что составляет  60% от выявленного общего числа.  За отчетный период в медицинских учреждениях произошёл один пожар  в филиале РКПБ  им. Акад. В.М.Бехтерева «Бугульминский психоневрологический диспансер». Причиной пожара явился, поджег.   

 Количество пожаров за  6 лет приведены в таблице (слайд №3)
Таблица 
	Год
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Количество пожаров
	8
	3
	6
	2
	5
	10
	1


  Анализ  противопожарного состояния  медицинских учреждений  свидетельствует о том, что  в области пожарной безопасности остаются  не решённые проблемы, являющиеся нарушениями  требований Правил. 
Основными из них  являются: 

Недостаточная укомплектованность   автоматическими  установками пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

В  2008 г  медицинскими учреждениями на монтаж  данных систем израсходовано  22 655 тыс. руб. в том числе Государственными учреждениями  здравоохранения, подведомственными Министерству здравоохранения Республики Татарстан 8 850 тыс.руб. (слайд №4)  Укомплектованность  медицинских учреждений  автоматическими установками пожарной сигнализации составляет - 60% (2007 г - 54 %), а государственных учреждений здравоохранения составила  66%.  Системами оповещения и управления эвакуацией людей  при  пожаре - 40% (2007г - 36 %), государственных – 41%.  (слайд №5) Неудовлетворительно работа в этой области проводится в государственных учреждениях здравоохранения  «Республиканская клиническая больница», «Детская республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан, «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. Акад. В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения республики Татарстан», «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани, «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»,  «Казанский кардиологический диспансер»,  «Казанский детский терапевтический санаторий № 1», «Казанский детский терапевтический санаторий № 4»,  «Республиканский детский  санаторий  с.Черки Кильдуразы», государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования «Буинское медицинское училище», «Альметьевское медицинское училище», «Нижнекамский медицинский колледж», учреждениях здравоохранения  г.Казани (укомплектованность составляет 45% и 33 % соответственно), в центральных районных больницах  Агрызского, Алькеевского, Апастовского, Арского, Балтасинского, Бавлинского, Высокогорского, Кукморского, Лениногорского, Мензелинского, Менделеевского, Рыбно-Слободского, Спасского, Тукаевского, Тюлячинского и Чистопольского  районов. Состояние  наличия и потребности в системах по учреждениям приведены в приложении 1 и 2. 

Для монтажа систем необходимы финансовые средства:

 (слайд №6) Всего для монтажа автоматических установок пожарной сигнализации необходимо – 129 000 тыс. руб., в том числе для учреждений подведомственных Минздраву РТ  -   30 900 тыс.руб. 
Всего для монтажа систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре необходимо 23310 тыс.руб., в том числе для учреждений подведомственных Минздраву РТ учреждений – 6000 тыс.руб.    
ИТОГО для монтажа всех систем необходимо – 152 310 тыс.руб.
Не решена проблема обеспечения дежурного персонала необходимым количеством средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

В 2008 году закуплено 409 ед. на общую сумму 1065 тыс. руб. в том числе государственными  учреждениями 290 ед. на общую сумму 623, 0  тыс.руб.,  Общий процент обеспеченности составляет 42%;  Полностью СИЗОД укомплектовано 40% медицинских учреждений. 
Для обеспечения дежурного персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания необходимо 9202 тыс.руб., в том числе для учреждений, подведомственных Минздраву РТ – 4155 тыс.руб. 
        Нарушаются требования пожарной безопасности к наличию решёток на окнах, так в 2008 году  заменены на распашные или ликвидированы 1270 решеток. Государственными учреждениями здравоохранения заменены или ликвидированы   437  глухих металлических решёток, но  остаётся  по всем учреждениям  7757 глухих металлических решёток.
  (слайд № 7 )  Неудовлетворительно  проводится работа в  учреждениях здравоохранения городов Казани (осталось 1899 глухих решёток), Набережные Челны (504), Нижнекамска (1008), в центральных районных больницах Зеленодольского (480), Заинского (373), Лениногорского (280), Чистопольского (306) районов, в государственных учреждениях здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения  Республики Татарстан (119), «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» (168). 
        На  замену решёток на распашные необходимо 7757 тыс.руб., в том числе для учреждений, подведомственных Минздраву РТ-  2349 тыс.руб.
       Не  своевременно  проводится обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций зданий и сооружений. 

       Несмотря на многочисленные указания Министерства здравоохранения Республики Татарстан и предписания  инспекторов Государственной пожарной службы по состоянию на 01.01.2009 не обработано 43%  сгораемых конструкций зданий и сооружений. 
    (слайд №8)   Не обработаны огнезащитным составом  29  объектов (97%) государственного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан», 15 объектов (40%)  государственного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер». Не проведены работы в полном объёме на 18  объектах (60%)  Зеленодольской,  на 8 объектах, (64%) Алькеевской,  на 3 объектах (100%) Арской,  на 2 объектах (100%) Азнакаевской, на 4 объектах (100%) Камскоустьинской, на 6 объектах (73%) Рыбнослободской и  на 30 объектах (88%) Тюлячинской  центральных районных больниц.
             В отдельных учреждениях не соблюдается противопожарный режим: отсутствуют организационные приказы  о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, о порядке проведения временных огневых и других пожароопасных работ, обесточиванию электрооборудования в случае возникновения пожара, своевременно не разрабатываются и не пересматриваются инструкции о мерах пожарной безопасности и действиях обслуживающего персонала в случае возникновения пожара, вследствие чего обслуживающий персонал слабо знает свои обязанности.

       Своевременно не проводятся  тренировки по действиям персонала на случай пожара в центральных районных больницах Алькеевского, Высокогорского, Камско-Устьинского, Менделеевского районов, в государственном медицинском учреждении «Республиканская   клиническая больница № 3», государственном учреждении «Научно-исследовательский центр Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия», «Зеленодольский детский санаторий», «Казанский кардиологический диспансер». Не проводится обучение ответственных за пожарную безопасность в центральных районных больницах Алькеевского, Бавлинского, Верхне-Услонского, Высокогорского, Мезелинского, Нурлатского, Рыбно-Слободского районов,  в государственных учреждениях здравоохранения «Казанский детский терапевтический санаторий № 4», «Зеленодольский детский санаторий»,  «Набережночелнинский онкологический диспансер»;

              Несмотря на то, что по статистике одной из  основных причин  пожаров являются нарушения «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (4 случая пожара из 5 в 2006 году), электрооборудование и электрические сети эксплуатируются с  отступлениями от требований Правил пожарной безопасности, (слайд № 9) не проводятся периодические замеры сопротивления изоляции силовых и осветительной электросетей  и замеры токов короткого замыкания электроустановок.  Эти нарушения допускают учреждения здравоохранения города Казани, центральные районные больницы Нижнекамского, Высокогорского, Елабужского,  Менделеевского, Нурлатского районов, государственные учреждения здравоохранения   «Республиканский клинический  противотуберкулёзный диспансер», «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер». 

            В  учреждениях не эксплуатирующих системы централизованной подачи  кислорода  в нарушение ст. 184 Правил пожарной безопасности ППБ 01- используют  отдельные кислородные баллоны,  что запрещено 
По результатам анализа состояния обеспечения пожарной устойчивости  медицинских учреждений Управлением метрологического и технического контроля, охраны труда разработан проект приказа «Состояние пожарной безопасности в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, по итогам за 2008 год» и информационное письмо от 20.02.2009 № 09/933  главным врачам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Татарстан.
 Разработан проект Отраслевой целевой программы «Пожарная безопасность государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения  Республики Татарстан на 2009-2011 годы»  с общим финансированием 60, млн. руб.
 Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 16.01.2009 № 37 «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан» в сеть направлено письмо о мерах принимаемых в медицинских учреждениях с целью обеспечения пожарной безопасности на избирательных участках, расположенных в зданиях медицинских учреждений.

,

Приложение 1
Сводная ведомость 

укомплектованности медицинских учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, автоматическими системами пожарной сигнализации (АСПС) и системами оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 

	Наименование    

   учреждений
	Всего необходимо АСПС
	Име-ется АСПС
	Кол. объек-тов на которых нет АСПС
	%  обеспеченности
	Всего необхо-димо СОУЭ
	Име-ется СОУЭ
	Кол. объек-тов на кото-рых нет СОУЭ
	%   обес-печен-ности

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГМУ «Республиканская клиническая больница»
	32
	13
	19
	40
	16
	6
	10
	37,5

	ГМУ  «Детская республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
	9
	6
	3
	67
	4
	2
	2
	50

	ГУЗ «Республиканская клиническая больница № 2»
	7
	6
	1
	90
	4
	1
	3
	100

	ГМУ «Республиканская   клиническая больница № 3» 
	9
	9
	0
	100
	5
	5
	0
	100

	ГУ «Научно - исследовательский центр Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» 
	1
	1
	0
	100
	1
	1
	0
	100

	ГУ «Межрегиональный клинико- диагностический центр» 
	13
	10
	3
	76,9
	11
	7
	4
	63

	ГУ «Республиканская клиническая больница восстановительного лечения» МЗ РТ 
	2
	2
	0
	75
	2
	2
	0
	100

	ГУЗ  «Республиканская стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 
	2
	1
	1
	50
	1
	1
	0
	100

	ГУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница»
	2
	2
	0
	100
	2
	2
	0
	100

	ГУЗ «Набережно-Чел-нинская инфекционная больница»
	3
	3
	0
	100
	2
	2
	0
	100

	ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
	14
	10
	4
	64
	11
	5
	6
	44

	ГУЗ «Набережночелнинский онкологический диспансер»
	1
	1
	0
	100
	1
	0
	1
	0

	ГУЗ  «Казанский эндокринологический диспансер»
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	ГУЗ  «Казанский кардиологический диспансер»
	3
	1
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	ГУЗ  «Республиканская клиническая  офтальмологическая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
	4
	4
	0
	100
	4
	3
	1
	75

	ГМУ  «Республиканская гериатрическая больница»
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	

	ГУЗ  «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казань 
	3
	0
	3
	0
	3
	0
	3
	0

	ГУЗ  «Госпиталь для ветеранов войн» г. Набережные Челны 
	2
	2
	0
	100
	2
	2
	0
	100

	ГМУ  «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»
	15
	2
	13
	20
	14
	2
	12
	0

	ГУЗ  «Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Татарстан
	15
	15
	0
	100
	17
	7
	10
	41

	ГУЗ  «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»
	56
	43
	13
	76
	35
	9
	26
	26

	ГУЗ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
	7
	7
	0
	100
	3
	1
	2
	33

	ГУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
	35
	11
	24
	0
	27
	6
	21
	0

	ГУЗ  «Республиканская станция переливания крови МЗ РТ»
	7
	7
	0
	100
	7
	6
	1
	90

	ГКУЗ  «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
	4
	4
	0
	100
	4
	4
	0
	100

	ГУЗ “Зеленодольский детский санаторий” 
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	ГУ  «Республиканский детский  санаторий  с.Черки   Кильдуразы»   
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	ГУЗ «Детский терапевтический санаторий г.Нижнекамска»
	1
	1
	0
	100
	1
	1
	0
	100

	ГУЗ  «Казанский детский терапевтический санаторий № 1»
	3
	1
	2
	33
	1
	1
	0
	100

	ГУЗ «Казанский детский терапевтический санаторий № 4»
	2
	0
	2
	0
	1
	0
	1
	0

	ГУЗ «Чистопольский детский санаторий»
	1
	1
	0
	100
	1
	1
	0
	100

	ГУЗ «Набережно-Челнинский детский санаторий «Айболит»
	1
	1
	0
	100
	1
	1
	0
	100

	ГУЗ  «Казанский детский психоневрологический санаторий № 2»
	2
	1
	1
	50
	1
	0
	0
	0

	ГУЗ  «Республиканский дом ребенка специализированный»
	5
	4
	1
	80
	5
	4
	1
	80

	ГМУ «Республиканский центр медицинской профилактики»
	3
	3
	0
	100
	3
	3
	0
	100

	ГУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГУЗ  «Республиканский центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
	1
	1
	0
	100
	1
	1
	0
	100

	ГУЗ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр»
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	ГУЗ «Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
	11
	11
	0
	100
	11
	1
	10
	9,9

	ГОУ «Казанский медицинский колледж»
	4
	2
	2
	0
	2
	0
	2
	0

	ГОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 
	2
	2
	0
	100
	1
	1
	0
	100

	 ГОУ «Нижнекамский медицинский колледж»
	3
	1
	2
	70
	1
	1
	0
	0

	ГОУ «Альметьевское медицинское училище»
	3
	2
	1
	66
	3
	1
	2
	0

	ГОУ  «Бугульминское медицинское училище»
	2
	2
	0
	100
	2
	0
	2
	0

	ГОУ «Буинское медицинское училище»
	4
	1
	3
	25
	4
	0
	4
	0

	ГОУ «Елабужское медицинское училище»
	3
	3
	0
	100
	3
	0
	3
	0

	ГОУ «Зеленодольское медицинское училище»
	2
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	0

	ГОУ «Чистопольское медицинское училище»
	1
	1
	0
	100
	1
	1
	1
	100

	ГОУ «Мензилинское медицинское училище»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	И Т О Г О :
	305
	202
	103
	66,2
	228
	95
	133
	41,7


Приложение 2
Сводная ведомость 

укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения Республики Татарстан, автоматическими системами пожарной сигнализации (АСПС) и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 

	Наименование   
управлений, ЦРБ
	Всего необходимо АСПС
	Име-ется АСПС
	Кол. объектов на кото-рых нет АСПС
	%  обес-печен-ности
	Всего необхо-димо СОУЭ
	Име-ется СОУЭ
	Кол. объектов на кото-рых нет СОУЭ
	%   обес-печен-ности

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УЗ г.Казани
	191
	86
	105
	44
	184
	38
	146
	33

	УЗ г.Н. Челны
	48
	43
	5
	87,2
	39
	30
	9
	67,5

	УЗ г.Альметьевска
	23
	17
	6
	65
	23
	14
	9
	0

	УЗ г.Нижнекамска
	53
	32
	21
	60
	39
	6
	33
	0

	 Агрызская ЦРБ
	8
	0
	8
	0
	8
	0
	8
	0

	 Азнакаевская ЦРБ
	7
	5
	2
	71
	5
	3
	2
	60

	 Аксубаевская ЦРБ
	7
	4
	3
	71
	7
	4
	3
	71

	 Актанышская ЦРБ
	7
	4
	3
	65
	7
	0
	7
	0

	 Алексеевская ЦРБ
	8
	7
	1
	89
	1
	0
	8
	0

	 Алькеевская ЦРБ
	15
	7
	8
	47
	15
	1
	14
	6

	 Апастовская ЦРБ
	6
	3
	3
	50
	5
	2
	3
	40

	 Арская ЦРБ
	13
	3
	10
	23
	13
	3
	10
	0

	 Атнинская ЦРБ
	3
	3
	0
	100
	1
	0
	1
	0

	 Бавлинская ЦРБ
	20
	8
	12
	40
	7
	3
	4
	0

	 Балтасинскаяое ЦРБ
	6
	3
	3
	50
	2
	0
	2
	0

	 Бугульминская ЦРБ
	18
	16
	2
	88
	15
	12
	2
	80

	 Буинская ЦРБ
	4
	2
	2
	50
	4
	2
	3
	50

	 Верхнеуслонская ЦРБ
	8
	7
	1
	88
	8
	0
	8
	0

	 Высокогорская ЦРБ
	12
	9
	3
	75
	7
	0
	7
	0

	 Дрожжановская ЦРБ
	3
	1
	2
	33
	3
	0
	3
	0

	 Елабужская ЦРБ
	43
	40
	3
	82
	38
	35
	3
	0

	 Заинская ЦРБ
	17
	11
	6
	66
	12
	0
	12
	0

	 Зеленодольская ЦРБ
	31
	30
	1
	100
	28
	10
	18
	35

	 Кайбицкая ЦРБ
	7
	6
	1
	89
	7
	3
	4
	0

	 К.-Устьинская ЦРБ
	9
	5
	4
	55
	4
	2
	2
	0

	 Кукморская ЦРБ
	10
	4
	6
	40
	10
	2
	8
	20

	 Лаишевская ЦРБ
	6
	5
	1
	72
	4
	2
	2
	50

	 Лениногорская ЦРБ
	8
	3
	5
	38
	8
	0
	8
	0

	 Мамадышская ЦРБ
	18
	12
	6
	66
	12
	7
	5
	0

	 Менделеевская ЦРБ
	4
	1
	3
	25
	4
	1
	3
	25

	 Мензелинская ЦРБ
	6
	0
	6
	0
	3
	0
	3
	0

	 Муслюмовская ЦРБ
	4
	2
	2
	50
	4
	3
	1
	75

	 Новошешминская ЦРБ
	3
	2
	1
	77
	1
	0
	1
	0

	 Нурлатская ЦРБ
	19
	15
	4
	78
	6
	2
	4
	33,3

	 Пестречинская ЦРБ
	9
	7
	2
	78
	8
	2
	6
	0

	 Р.-Слободская ЦРБ
	23
	2
	21
	8
	2
	1
	3
	0

	 Сабинская ЦРБ
	8
	6
	2
	75
	5
	2
	3
	0

	 Сармановская ЦРБ
	11
	10
	5
	91
	11
	10
	1
	91

	 Спасская ЦРБ
	13
	5
	8
	43
	11
	6
	5
	0

	 Тетюшская ЦРБ
	12
	12
	0
	100
	12
	12
	0
	100

	 Тукаевская ЦРБ
	5
	5
	0
	100
	5
	5
	0
	100

	 Тюлячинская ЦРБ
	32
	1
	31
	3
	2
	1
	1
	50

	Черемшанская ЦРБ
	6
	3
	3
	50
	6
	3
	3
	50

	 Чистопольская ЦРБ
	11
	5
	6
	45
	11
	4
	7
	33,4

	 Уруссинская ЦРБ
	3
	3
	0
	100
	6
	6
	0
	100

	ИТОГО:
	778
	455
	327
	58,5
	613
	237
	385
	38,7


Начальник УМТКОТ                                                                         И.Ф.Гайнутдинов
